Вопросы к экзамену «Введение в хроматографические методы анализа»

1. Определение хроматографии. Какие особенности хроматографии позволяют достичь лучшего разделения веществ с близкими свойствами по сравнению с другими методами разделения.

2. Как классифицируют хроматографические методы по агрегатному состоянию фаз, механизму взаимодействия сорбат-сорбент, по принципу разделения, технике выполнения, целям и режиму хроматографирования?

3. Объясните смысл терминов "сорбция", "адсорбция", "абсорбция". Изобразите основные типы изотерм распределения.

4. Связь скорости перемещения вещества вдоль слоя неподвижной фазы с коэффициентом распределения и изотермой сорбции.

5. Объясните, что такое "идеализированный хроматографический пик " и "идеализированный хроматографический процесс", равновесная и неравновесная хроматография. Физические причины  размывания хроматографической зоны.	 
6. Изложите основные положения теории теоретических тарелок. Достоинства и недостатки концепции теоретических тарелок.

7. Диффузионно-массообменная теория. Роль и виды диффузии в хроматографическом процессе.

8. Уравнение Ван-Деемтера. Проанализируйте зависимость высоты теоретической тарелки от скорости газа–носителя. Особенности уравнения Ван-Деемтера для капиллярных колонок.

9. Выбор условий хроматографического разделения на основе теоретических представлений.

10. Укажите причины несимметричного размывания хроматографических пиков. Как их избежать?

11. Первичные характеристики хроматограмм. Хроматографическое удерживание и способы его выражения и определения. Исправленные параметры удерживания.

12. Коэффициент распределения, коэффициент емкости, фазовое отношение, их определение и взаимосвязь. Объясните содержание понятий.

13. Эффективность разделения и селективность  хроматографического процесса. Их количественные характеристики.

14. Разрешение хроматографических пиков и его зависимость от хроматографических параметров.

15. Что такое индексы удерживания? Какие системы индексов удерживания используют в газовой хроматографии?

16. Расчет индексов Ковача для изотермических условий хроматографического анализа и программированного нагрева.

17. Возможности и ограничения в использовании метода газовой хроматографии.

18. Назовите основные узлы газового хроматографа. Перечислите требования, предъявляемые к системе ввода пробы. Особенности ввода проб газов, жидкостей и твердых веществ.

19. Сформулируйте принципы детектирования в ГХ и назовите основные типы детекторов. Их чего исходят при выборе детектора?

20. В чем состоит различие в действии интегральных и дифференциальных,    концентрационных и потоковых детекторов? Охарактеризуйте зависимость величины и формы сигнала от концентрации и типа детектора.

21. Дайте характеристику следующих свойств детекторов: чувствительность, граничная чувствительность, инерционность, линейный динамический диапазон, селективность.

22. Объясните принцип действия, устройство и возможности катарометра.	
23. Ионизационные детекторы (ДИП, термоионный детектор (ДТИ)). Принцип действия, устройство и характеристики.

24. Принцип действия, устройство и особенности детектора электронного захвата.

25. Гелиевый и аргоновый ионизационные детекторы.	
26. Газ-носитель в газовой хроматографии и требования к нему.

27. Газоадсорбционная хроматография и ее аналитические возможности. Сущность и особенности физико-химических процессов в ГАХ. Основные типы адсорбентов и требования к ним. Области применения ГАХ.

28. В чем состоит различие механизма разделения в методах ГАХ и ГЖХ? Сравните возможности, преимущества и недостатки этих методов.

29. Особенности метода ГЖХ. Механизм распределения в ГЖХ. Область применения ГЖХ.

30. Твердые носители, требования к ним. Основные типы носителей, модифицирование носителей.	
31. Неподвижные жидкие фазы для ГЖХ, требования к ним. Классификация НЖФ. Селективность. Связь селективности с термодинамическими характеристиками подвижной и неподвижной фаз. Выбор НЖФ.

32. Преимущества капиллярной газовой хроматографии. Влияние параметров проведения анализа на эффективность разделения в капиллярной хроматографии.

33. Реакционная газовая хроматография. Варианты метода. В чем преимущества и недостатки реакционной газовой хроматографии?

34. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Особенности используемой аппаратуры. Подвижные и неподвижные фазы. Аналитические возможности метода.
35. Типовые задачи качественного хроматографического анализа и пути их решения.

36. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе анализируемой смеси. Выбор и измерение основных параметров хроматографических пиков.

37. Условия применения и особенности количественного анализа методами внутренней нормализации, абсолютной калибровки, внутреннего стандарта и стандартной добавки.

Внимание! В экзаменационном билете – два теоретических вопроса и один практический по выполненным работам. Кроме того, буду проверять отчёты по лабораторным работам. Удачи!