Контрольные вопросы к коллоквиумам

Электрохимические методы анализа. Потенциометрия.

1. Общая характеристика  электрохимических методов. Классификация.

2. Электрохимическая цепь (ячейки). Равновесные и неравновесные электрохимические системы.

3. Методы измерения потенциала в потенциометрии.

4. Классификация применяемых в потенциометрии электродов.

5. Какой класс электродов относят к ионоселективным (ИСЭ). Почему их называют мембранными электродами. Классификация ИСЭ.

6. Примеры ИСЭ, область их применения.

7. Механизмы переноса заряда в ИСЭ в зависимости от типа мембраны.

8. Характеристики ИСЭ.

9. Коэффициент селективности ИСЭ, способы его определения.

10. Электроды для измерения рН растворов.

11. Прямая потенциометрия: основы метода, практическая реализация, область применения, способы определения концентрации

12. Потенциометрическое титрование: виды, используемые электроды, область применения, способы определения конечной точки титрования.

Вольтамперометрия.

  - Классификация вольтамперометрических методов анализа.

  - Классическая полярография. Теоретические основы метода.

  - Какова  принципиальная схема полярографа.

  - В чем заключаются особенности получения поляризационных кривых в ячейках с индикаторным ртутно-капающим электродом.

  - Вывод уравнения, связывающего предельный диффузионный ток с концентрацией.

  - Вывод уравнения катодной волны.

  - В чем сущность метода инверсионной вольтамперометрии.

  - Классификация применяемых в вольтамперометрии электродов.

  - Какие виды токов имеют место в полярографии, как их используют в анализе, в физико-химических исследованиях, какие токи являются помехой в работе, почему.

  - Методики количественного вольтамперометрического анализа.

  - В чем сущность амперометрического титрования, как выбирают условия для титрования.

  - Каков вид кривых титрования в зависимости от природы титранта, титруемого вещества.

  - В каких случаях можно использовать биамперометрическое титрование, в чем его преимущества.

Кулонометрия

- Теоретические основы. Закон Фарадея. Способы определения количества электричества.

- Гальвано – и потенциостатическая кулонометрия

- Прямая кулонометрия.

- Кулонометрическое титрование Внешняя и внутренняя генерация кулонометрического титранта.

- Титрование электроактивных и электронеактивных компонентов. Определение конечной точки титрования. Преимущества и ограничения метода кулонометрического титрования по сравнению с другими титриметрическими методами.

- Кулонометры.

Методы разделения и концентрирования

- Методы разделения и концентрирования: классификация, виды, характеристики.

- . Классификация хроматографических методов.

- . Ионообменная хроматография. Характеристики ионитов.

- Адсорбционная хроматография.

- Способы получения хроматограмм.

- Теоретические основы экстракции.

- Типы эктракционных систем.

- Виды экстракционных воронок.